{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":33,"n_cols":8,"rows_kept":33,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EKHBRD-ADY17"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EKHBRD011ADY17","EKHBRD014ADY17","EKHBRD016ADY17"]
["Carcasa","Color","","","","Gris metalizado","Gris metalizado","Gris metalizado"]
["","Material","","","","Planchas metálicas revestidas","Planchas metálicas revestidas","Planchas metálicas revestidas"]
["Dimensiones","Unidad","","Altura","mm","705","705","705"]
["","","","Anchura","mm","600","600","600"]
["","","","Profundidad","mm","695","695","695"]
["Peso","Unidad","","","kg","147","147","147"]
["PED","Categoría","","","","Excluido del alcance de la directiva sobre equipos a presión (PED) por el artículo 1, sección 3.6 de 97/23/EC","Excluido del alcance de la directiva sobre equipos a presión (PED) por el artículo 1, sección 3.6 de 97/23/EC","Excluido del alcance de la directiva sobre equipos a presión (PED) por el artículo 1, sección 3.6 de 97/23/EC"]
["Refrigerante","Tipo","","","","R-134a","R-134a","R-134a"]
["","Carga","","","kg","2.60","2.60","2.60"]
["Nivel de potencia sonora","Nom.","","","dBA","59.0 (3)","60.0 (3)","60.0 (3)"]
["Nivel de presión sonora","Nom.","","","dBA","43.0 (4), 46.0 (5), 0.00 (6) (7), 0.00 (6) (7)","45.0 (4), 46.0 (5), 0.00 (6) (7), 0.00 (6) (7)","46.0 (5) (4), 46.0 (5) (4), 0.00 (6) (7), 0.00 (6) (7)"]
["Límites de funcionamiento","Calefacción","Lado del agua","Mín.","°C","25","25","25"]
["","","","Máx.","°C","80.0","80.0","80.0"]
["Alimentación eléctrica","Nombre","","","","Y1","Y1","Y1"]
["","Fase","","","","3~","3~","3~"]
["","Frecuencia","","","Hz","50","50","50"]
["","Tensión","","","V","380-415","380-415","380-415"]
["Corriente","Fusibles recomendados","","","A","16","16","16"]
["Notas","","","","","(1) - Caudal nominal de agua para Dt: 10°C","(1) - Caudal nominal de agua para Dt: 10°C","(1) - Caudal nominal de agua para Dt: 10°C"]
["","","","","","(2) - Caudal máximo de agua para Dt: 5℃","(2) - Caudal máximo de agua para Dt: 5℃","(2) - Caudal máximo de agua para Dt: 5℃"]
["","","","","","(3) - El nivel de presión sonora se mide conforme a la norma ISO3744. El nivel de potencia sonora se calcula a partir del nivel de presión sonora.","(3) - El nivel de presión sonora se mide conforme a la norma ISO3744. El nivel de potencia sonora se calcula a partir del nivel de presión sonora.","(3) - El nivel de presión sonora se mide conforme a la norma ISO3744. El nivel de potencia sonora se calcula a partir del nivel de presión sonora."]
["","","","","","(4) - Los niveles sonoros se miden en: EW 55℃; LW 65℃; Dt 10℃; condiciones ambiente 7°CBS/6°CBH","(4) - Los niveles sonoros se miden en: EW 55℃; LW 65℃; Dt 10℃; condiciones ambiente 7°CBS/6°CBH","(4) - Los niveles sonoros se miden en: EW 55℃; LW 65℃; Dt 10℃; condiciones ambiente 7°CBS/6°CBH"]
["","","","","","(5) - Los niveles sonoros se miden en: EW 70℃; LW 80℃; Dt 10℃; condiciones ambiente 7°CBS/6°CBH","(5) - Los niveles sonoros se miden en: EW 70℃; LW 80℃; Dt 10℃; condiciones ambiente 7°CBS/6°CBH","(5) - Los niveles sonoros se miden en: EW 70℃; LW 80℃; Dt 10℃; condiciones ambiente 7°CBS/6°CBH"]
["","","","","","(6) - El nivel de presión sonora es válido en condiciones de campo abierto puesto que se mide en una cámara semianecoica. El valor medido en condiciones de instalación reales será superior debido al ruido del entorno y al reflejo del sonido.","(6) - El nivel de presión sonora es válido en condiciones de campo abierto puesto que se mide en una cámara semianecoica. El valor medido en condiciones de instalación reales será superior debido al ruido del entorno y al reflejo del sonido.","(6) - El nivel de presión sonora es válido en condiciones de campo abierto puesto que se mide en una cámara semianecoica. El valor medido en condiciones de instalación reales será superior debido al ruido del entorno y al reflejo del sonido."]
["","","","","","(7) - EW = temperatura de agua de entrada - LW = temperatura de agua de salida","(7) - EW = temperatura de agua de entrada - LW = temperatura de agua de salida","(7) - EW = temperatura de agua de entrada - LW = temperatura de agua de salida"]
["","","","","","(8) - Ambiente exterior, ambiente interior 5°C~30°C","(8) - Ambiente exterior, ambiente interior 5°C~30°C","(8) - Ambiente exterior, ambiente interior 5°C~30°C"]
["","","","","","(9) - Para obtener más detalles sobre el rango de funcionamiento, consulte el plano de TW. En combinación EKHBRD*AC* + EMRQ*, consulte la gama de funcionamiento EMRQ* ! -> -15℃","(9) - Para obtener más detalles sobre el rango de funcionamiento, consulte el plano de TW. En combinación EKHBRD*AC* + EMRQ*, consulte la gama de funcionamiento EMRQ* ! -> -15℃","(9) - Para obtener más detalles sobre el rango de funcionamiento, consulte el plano de TW. En combinación EKHBRD*AC* + EMRQ*, consulte la gama de funcionamiento EMRQ* ! -> -15℃"]