{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":42,"n_cols":11,"rows_kept":42,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FHQ-C"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FHQ35CAVEB","FHQ50CAVEB","FHQ60CAVEB","FHQ71CAVEB","FHQ100CAVEB","FHQ125CAVEB","FHQ140CAVEB"]
["Nivel de presión sonora","Calefacción","Alto","dBA","36","37","37","38","42","44","46"]
["","","Nom.","dBA","34","35","35","36","38","41","42"]
["","","Bajo","dBA","31","32","33","34","34","37","38"]
["","Refrigeración","Bajo","dBA","31","32","33","34","34","37","38"]
["","","Alto","dBA","36","37","37","38","42","44","46"]
["","","Nom.","dBA","34","35","35","36","38","41","42"]
["Accesorios estándar","Manual de instalación","","","Manual de instalación","Manual de instalación","Manual de instalación","Manual de instalación","Manual de instalación","Manual de instalación","Manual de instalación"]
["","Manual de uso","","","Manual de uso","Manual de uso","Manual de uso","Manual de uso","Manual de uso","Manual de uso","Manual de uso"]
["","Declaración de conformidad","","","Declaración de conformidad","Declaración de conformidad","Declaración de conformidad","Declaración de conformidad","Declaración de conformidad","Declaración de conformidad","Declaración de conformidad"]
["","Tubo flexible de drenaje","","","Tubo flexible de drenaje","Tubo flexible de drenaje","Tubo flexible de drenaje","Tubo flexible de drenaje","Tubo flexible de drenaje","Tubo flexible de drenaje","Tubo flexible de drenaje"]
["","Abrazadera metálica","","","Abrazadera metálica","Abrazadera metálica","Abrazadera metálica","Abrazadera metálica","Abrazadera metálica","Abrazadera metálica","Abrazadera metálica"]
["","Arandela para ménsula de suspensión","","","Arandela para ménsula de suspensión","Arandela para ménsula de suspensión","Arandela para ménsula de suspensión","Arandela para ménsula de suspensión","Arandela para ménsula de suspensión","Arandela para ménsula de suspensión","Arandela para ménsula de suspensión"]
["","Abrazaderas","","","Abrazaderas","Abrazaderas","Abrazaderas","Abrazaderas","Abrazaderas","Abrazaderas","Abrazaderas"]
["","Patrón de instalación","","","Patrón de instalación","Patrón de instalación","Patrón de instalación","Patrón de instalación","Patrón de instalación","Patrón de instalación","Patrón de instalación"]
["","Material para aislamiento de juntas","","","Material para aislamiento de juntas","Material para aislamiento de juntas","Material para aislamiento de juntas","Material para aislamiento de juntas","Material para aislamiento de juntas","Material para aislamiento de juntas","Material para aislamiento de juntas"]
["","Material de sellado","","","Material de sellado","Material de sellado","Material de sellado","Material de sellado","Material de sellado","Material de sellado","Material de sellado"]
["","Casquillo de resina","","","Casquillo de resina","Casquillo de resina","Casquillo de resina","Casquillo de resina","Casquillo de resina","Casquillo de resina","Casquillo de resina"]
["","Montaje de sujeción del cableado","","","Montaje de sujeción del cableado","Montaje de sujeción del cableado","Montaje de sujeción del cableado","Montaje de sujeción del cableado","Montaje de sujeción del cableado","Montaje de sujeción del cableado","Montaje de sujeción del cableado"]
["","Tornillo para el montaje de sujeción del cableado","","","Tornillo para el montaje de sujeción del cableado","Tornillo para el montaje de sujeción del cableado","Tornillo para el montaje de sujeción del cableado","Tornillo para el montaje de sujeción del cableado","Tornillo para el montaje de sujeción del cableado","Tornillo para el montaje de sujeción del cableado","Tornillo para el montaje de sujeción del cableado"]
["Sistemas de control","Controlador remoto con cable","","","BRC1D52, BRC1E52A/B","BRC1D52, BRC1E52A/B","BRC1D52, BRC1E52A/B","BRC1D52, BRC1E52A/B","BRC1D52, BRC1E52A/B","BRC1D52, BRC1E52A/B","BRC1D52, BRC1E52A/B"]
["","Infrared remote control","","","BRC7G53","BRC7G53","BRC7G53","BRC7G53","BRC7G53","BRC7G53","BRC7G53"]
["Conexiones de tubería","Líquido","D.E.","mm","6.35","6.35","6.35","9.52","9.52","9.52","9.52"]
["","Gas","D.E.","mm","9.5","12.7","12.7","15.9","15.9","15.9","15.9"]
["","Drenaje","","","VP20","VP20","VP20","VP20","VP20","VP20","VP20"]
["Sound power level","Refrigeración","","dBA","53","54","54","55","60","62","64"]
["","Calefacción","","dBA","53","54","54","55","60","62","64"]
["Dimensiones","Unidad","Anchura","mm","960","960","1,270","1,270","1,590","1,590","1,590"]
["","","Profundidad","mm","690","690","690","690","690","690","690"]
["","","Altura","mm","235","235","235","235","235","235","235"]
["Carcasa","Material","","","Resina, metal laminado","Resina, metal laminado","Resina, metal laminado","Resina, metal laminado","Resina, metal laminado","Resina, metal laminado","Resina, metal laminado"]
["","Color","","","Blanco fresco","Blanco fresco","Blanco fresco","Blanco fresco","Blanco fresco","Blanco fresco","Blanco fresco"]
["Peso","Unidad","","kg","24","25","31","32","38","38","38"]
["Power supply","Fase","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["","Frecuencia","","Hz","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60"]
["","Nombre","","","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE"]
["","Tensión","","V","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220"]